## Шаблон
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип. марка | Код оборудования | Завод-изготовитель | ед.изм | Количество | Масса за един. кг. | Примечание
ПВ1
| Труба эл/св прямошовная ДУ100х6,0 ГОСТ 10704-91 | ДУ100 |  | Люфткон | м. | 1 | 1
| Отвод 90 гр. ДУ 100х6,0 ГОСТ 17375 (Dн 108) | ДУ100 |  | Люфткон | шт. | 1 | 0.5
| Труба ВГП ДУ50х4,0 ГОСТ3262-75 | ДУ50 |  | Люфткон | м. | 1 | 1.5
| Отвод 90 гр. ДУ 50х4,0 ГОСТ 17375 | ДУ50 |  | Люфткон | шт. | 1 | 0.5
| Кран шаровый фланцевый ДУ50 PУ 16 | ДУ50 |  | Люфткон | шт. | 1 | 0.4
| Манометр 63мм ТМ-310Р (труб.резьба ДУ15) | TM |  | Люфткон | шт. | 1 | 0.8
| Термометр ДУ15 63мм ТБП63 160гр. осевой | ДУ15 |  | Люфткон | шт. | 1 | 0.8
| Авт. регулятор перепада давления DAF 516 ф32 | DAF |  | Люфткон | шт. | 1 | 2